## I
№ пп | Наименование объекта | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  |  |  | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строитель- ства ** | Остаточная стоимость строитель- ства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [15 empty] | Объем финансирования (с НДС) ****
[12 empty] | план года 2016 |  |  |  | план года 2017 |  |  |  | план года 2018 |  |  |  | итого |  |  |  | план года 2016 | план года 2017 | план года 2018 | итого
|  | С/П * | км / МВА | [5 empty] | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | км / МВА |  |  |  | км / МВА |  |  |  | км / МВА |  |  |  | км / МВА |  |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО |  | 3.596 | км | 0.8 | МВА |  |  | 43.0902 | 43.0902 |  | 0.888 | км | 0.8 | МВА | 1.845 | км | 0 | - | 0.863 | км | 0 | - | 3.596 | км | 0.8 | МВА | 13.9692 | 14.2809 | 14.84 | 43.0902
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 0 | - | 0 | - |  |  | 11.99 | 11.99 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.2 | 0.2 | 11.59 | 11.99
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | 0 | - | 0 | - |  |  | 9.86 | 9.86 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.2 | 0.2 | 9.46 | 9.86
1.1.1 | Реконструкция ОРУ-110кВ ПС 110 кВ "ЗКПД" (Замена ОДКЗ на выключатели) | С | 0 | - | 0 | - | 2018 | 2018 | 9.26 | 9.26 | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 0 | - | 0 | - |  |  | 9.26 | 9.26
1.1.2 | Включение в состав существующей АИИС КУЭ ПС 110 кВ ЗКПД потребителей присоединенных по р/с 10-0,4 кВ | С | 0 | - | 0 | - | 2016 | 2018 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 0 | - | 0 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
-
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | - | [6 empty] | 2.13 | 2.13 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 2.13 | 2.13
1.3.1 | Монтаж системы телемеханики РП-43 | С | 0 | - | 0 | - | 2018 | 2018 | 0.95 | 0.95 | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 0 | - | 0 | - |  |  | 0.95 | 0.95
1.3.2 | Монтаж системы телемеханики ПС 110 кВ ЗЗГТ | С | 0 | - | 0 | - | 2018 | 2018 | 1.18 | 1.18 | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 0 | - | 0 | - |  |  | 1.18 | 1.18
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | - | 0 | - | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 117.0594
1.4.1 | Установка УКРМ | - | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 0 | - | 0 | - |  |  |  | 0
2 | Новое строительство |  | 3.596 | км | 0.8 | МВА |  |  | 31.1002 | 31.1002 | 0 | 0.888 | км | 0.8 | МВА | 1.845 | км | 0 | - | 0.863 | км | 0 | - | 3.596 | км | 0.8 | МВА | 13.7692 | 14.0809 | 3.25 | 61.4503
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | 0 | - | 0 | - |  |  | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75
2.1.1 | Монтаж приборов учета на ГБП потребителей | С | 0 | - | 0 | - | 2016 | 2018 | 0.75 | 0.75 | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 0 | - | 0 | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75
2.2 | Прочее новое строительство |  | 3.596 | км | 0.8 | МВА |  |  | 30.3502 | 30.3502 | 0 | 0.888 | км | 0.8 | МВА | 1.845 | км | 0 | - | 0.863 | км | 0 | - | 3.596 | км | 0.8 | МВА | 13.5192 | 13.8309 | 3 | 30.3502
2.2.1 | Монтаж БКТП 10/0,4 для электроснабжения строящегося ж/д г.Н.Новгород, Сормовский район, ул.Зайцева, рядом с домом №22 (кадастровый номер земельного участка 25:18:0010436:928) | С | 0 | - | 0.8 | МВА | 2016 | 2016 | 8.6722 | 8.6722 | 0 | 0 | - | 0.8 | МВА |  | - |  | - |  | - |  | - | 0 | - | 0.8 | МВА | 8.6722 |  |  | 8.6722
2.2.2 | Монтаж двух кабельных линий 10 кВ: ТП-3593 – новая КТП (п.2.2.1) | С | 0.6 | км | 0 | - | 2016 | 2016 | 3.8471 | 3.8471 | 0 | 0.6 | км |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 0.6 | км | 0 | - | 3.8471 |  |  | 3.8471
2.2.3 | Монтаж двух кабельных линий 10 кВ: ТП-43 – новая КТП (п.2.2.1) | С | 1.1 | км | 0 | - | 2017 | 2017 | 11.2397 | 11.2397 | 0 |  | - |  | - | 1.1 | км |  | - |  | - |  | - | 1.1 | км | 0 | - |  | 11.2397 |  | 11.2397
2.2.4 | Монтаж четырех кабельных линий 0,4 кВ I СШ, II СШ новой КТП-10/0,4 кВ до вводов №1, №2 ВРУ №1; от I СШ, II СШ новой КТП-10/0,4 кВ до вводов №1, №2 ВРУ №2. | С | 0.4 | км | 0 | - | 2017 | 2017 | 1.3913 | 1.3913 | 0 |  | - |  | - | 0.4 | км |  | - |  | - |  | - | 0.4 | км | 0 | - |  | 1.3913 |  | 1.3913
2.2.5 | Строительство КЛ 0,4 кВ для технологического присоединения льготной категории заявителей | С | 1.496 | км | 0 | - | 2016 | 2018 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0.288 | км |  | - | 0.345 | км |  | - | 0.863 | км |  | - | 1.496 | км | 0 | - | 1 | 1.2 | 3 | 5.2
Справочно:
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [29 empty] | 0
Утверждена
Приказом Минэнерго России
от 11.08.2011 N 347
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Нижегородская электросервисная компания"
_____________________П. В. Павлов
15. 03. 2015 г.
Раздел I. Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования

## II
№ № | Наименование объекта * | Технические характеристики объектов до реконструкции | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. ** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных (реконструированных) объектоd | [13 empty] | Планируемое снижение потерь в результате реализации, кВт*ч/год
|  | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты | [5 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты
| ВСЕГО | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощность, МВА | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | Протяженность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощность, МВА | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км
| ВСЕГО | [14 empty] | 13.9692 | 1.3969 | 3.4923 | 8.8006 | 0.27938 | [7 empty] | 0.8 |  |  |  |  | 2.096 |  | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 0.2 | 0.02 | 0.05 | 0.126 | 0.004 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 0.2 | 0.02 | 0.05 | 0.126 | 0.004 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1.1.2 | Включение в состав существующей АИИС КУЭ ПС 110 кВ ЗКПД потребителей присоединенных по р/с 10-0,4 кВ |  |  |  |  | 2014 | 25 | [8 empty] | 0.2 | 0.02 | 0.05 | 0.126 | 0.004 |  |  |  |  | 2018 | 25 |  |  | 2018 |  |  |  | 0 |  | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2 | Новое строительство | [14 empty] | 13.7692 | 1.3769 | 3.4423 | 8.6746 | 0.27538 | [6 empty] | 0 | 0.8 | 4036 | 25 | 0 | - | 2.096 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 0.25 | 0.025 | 0.0625 | 0.1575 | 0.005 | [6 empty] | 0 | 0 | 2018 | 25 | 0 | - | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Монтаж приборов учета на ГБП потребителей | [14 empty] | 0.25 | 0.025 | 0.0625 | 0.1575 | 0.005 |  |  |  |  | 2018 |  |  | 0 | 2018 | 25 |  | - | 0 |  | 0
2.2 | Прочее новое строительство | [14 empty] | 13.5192 | 1.3519 | 3.3798 | 8.5171 | 0.27038 | [6 empty] | 0 | 0.8 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 2.096 | 0 | 0
2.2.1 | Монтаж БКТП 10/0,4 для электроснабжения строящегося ж/д г.Н.Новгород, Сормовский район, ул.Зайцева, рядом с домом №22 (кадастровый номер земельного участка 25:18:0010436:928) | [14 empty] | 8.6722 | 0.86722 | 2.168 | 5.4635 | 0.17344 |  |  |  |  | 2016 | 25 |  | 0.8 | 2016 |  |  |  | 0 |  | 0
2.2.2 | Монтаж двух кабельных линий 10 кВ: ТП-3593 – новая КТП (п.2.2.1) | [14 empty] | 3.8471 | 0.38471 | 0.96177 | 2.4237 | 0.076941 |  |  |  |  | 2016 | 25 |  | 0 | 2016 |  |  | АПВПг | 0.6 |  | 0
2.2.1 | Строительство КЛ 0,4 кВ для технологического присоединения льготной категории заявителей | [14 empty] | 1 | 0.1 | 0.25 | 0.63 | 0.02 |  |  |  |  | 2018 | 25 |  | 0 | 2018 |  |  | АВВбШв | 1.496 |  | 0
Note on B12: user: Проекты 2017 и 2018 удалены, строки скрыты
Утверждена
Приказом Минэнерго России
от 11.08.2011 N 347
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Нижегородская электросервисная компания"
_____________________П. В. Павлов
15. 03. 2015 г.
Раздел II.2. Технические характеристики объектов и стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы субъекта естественной монополии на 2016г.

## IV
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей * |  |  |  | Вывод мощностей |  |  |  | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ввод мощностей
[11 empty] | План года 2016 | [10 empty] | План года 2017 |  |  |  | План года 2018 |  |  |  | Итого |  |  |  | План года 2016 |  |  |  |  | План года 2017 | План года 2018 | Итого
|  | МВт, Гкал/час, км, МВ·А |  |  |  | км, МВ·А |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |  |  | итого | [15 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого
|  | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | Итого | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | Итого | млн. руб. | км/МВ·А | [22 empty] | млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
ВСЕГО
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1 | Реконструкция ОРУ-110кВ ПС 110 кВ "ЗКПД" (Замена ОДКЗ на выключатели) | [8 empty] | 7.8475 |  |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.26 | 9.26
1.1.2 | Включение в состав существующей АИИС КУЭ ПС 110 кВ ЗКПД потребителей присоединенных по р/с 10-0,4 кВ | [8 empty] | 0.50847 |  |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [8 empty] | 1.8051 |  |  |  | 0 | - | 0 | - |  |  |  |  | 0 | - | 0 | -
1.3.2 | Монтаж системы телемеханики ПС 110 кВ ЗЗГТ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 1.18
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | - | 0 | - |  |  |  |  | 0 | - | 0 | -
1.4.1 | Установка УКРМ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство | [8 empty] | 26.3561 |  |  |  | 0.888 | км | 0 | - | 0.888 |  |  |  | 1.845 | км | 0 | -
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [8 empty] | 0.63559 |  |  |  | 0 | - | 0 | - |  |  |  |  | 0 | - | 0 | -
2.1.1 | Монтаж приборов учета на ГБП потребителей |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63559 |  |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75
2.2 | Прочее новое строительство |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7205 |  |  |  | 0.888 | км | 0 | - | 0.888 |  |  |  | 1.845 | км | 0 | -
2.2.1 | Монтаж БКТП 10/0,4 для электроснабжения строящегося ж/д г.Н.Новгород, Сормовский район, ул.Зайцева, рядом с домом №22 (кадастровый номер земельного участка 25:18:0010436:928) | [8 empty] | 7.3493 |  |  |  | 0 | - | 0.8 | км | 0 | - | 0.8 | МВА | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.8 | МВА | 2.168 | 2.168 | 2.168 | 2.168 | 8.6722 | 0 | 0 | 8.6722
2.2.2 | Монтаж двух кабельных линий 10 кВ: ТП-3593 – новая КТП (п.2.2.1) | [8 empty] | 3.2602 |  |  |  | 0.6 | км | 0 | - | 0.6 | км | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.6 | км | 0 | - | 0.96177 | 0.96177 | 0.96177 | 0.96177 | 3.8471 | 0 | 0 | 3.8471
2.2.3 | Монтаж двух кабельных линий 10 кВ: ТП-43 – новая КТП (п.2.2.1) | [8 empty] | 9.5252 |  |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.1 | км | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.1 | км | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2397 | 0 | 11.2397
2.2.4 | Монтаж четырех кабельных линий 0,4 кВ I СШ, II СШ новой КТП-10/0,4 кВ до вводов №1, №2 ВРУ №1; от I СШ, II СШ новой КТП-10/0,4 кВ до вводов №1, №2 ВРУ №2. | [8 empty] | 1.179 |  |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.4 | км | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.4 | км | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3913 | 0 | 1.3913
2.2.5 | Строительство КЛ 0,4 кВ для технологического присоединения льготной категории заявителей | [8 empty] | 4.4068 |  |  |  | 0.288 | км | 0 | - | 0.288 | км | 0 | - | 0.345 | км | 0 | - | 0.863 | км | 0 | - | 1.496 | км | 0 | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1.2 | 3 | 5.2
Утверждена
Приказом Минэнерго России
от 11.08.2011 N 347
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Нижегородская электросервисная компания"
_____________________П. В. Павлов
15. 03. 2015 г.
Раздел IV. Прогноз ввода объектов

## реестр закупок (hidden)
№ ИП!!! | Предмет торгов | Начальная/максимальная цена, руб. с НДС | Способ закупки | Дата опубликования | Участники торгов | Участники, заявки которых отклонены | Победитель | №, дата протокола по выбору победителя | №, дата договора | Сумма по договору, руб. с НДС | доп.соглашения к договору |  | Исполнение договора |  | Оплата по договору
[11 empty] | №, дата | предмет | №, дата документа | сумма | дата оплаты | сумма
13 | выполнение работ по реконструкции (модернизации) РП-20 (г. Нижний Новгород) | 18880000 | ОЗП | 2014-12-30 | ООО "Волгоэлектросеть" | --- | ООО "Волгоэлектросеть" | №7/2015-02 от 23.01.2015 | 07/15Д от 27.01.2015 | 18880000
20 | выполнение работ по замене КТП-13, КТП-245, КТП-25, КТП-10(пос.Шаранга Нижегородской области) | 2360000 | ОЗП | 2014-12-30 | ООО "Волгоэлектросеть" | ООО "Волгоэлектросеть" | не состоявшийся | №8/2015-02 от 23.01.2015
30 | выполнение работ по реконструкции ВЛ-0,4кВ г.Балахна от РУ 0,4кВ ТП-2, ТП-2А, ТП-3А, ТП-4А с заменой существующего неизолированного провода на СИП и с заменой существующих деревянных опор на железобетонные (Балахнинский район) | 11810000 | ОЗП | 2014-12-30 | ООО "Волгоэлектросеть" | --- | ООО "Волгоэлектросеть" | №9/2015-02 от 23.01.2015 | 09/15Д от 27.01.2015 | 11809714.26
34 | выполнение работ по реконструкции участка КЛ-6 кВ от РУ 6 кВ ПС «Кристалл» ф. 610, ф. 614 с заменой пересечений с ГЖД г.Н.Новгород | 3540000 | ОЗП | 2014-12-30 | ООО "Волгоэлектросеть" | --- | ООО "Волгоэлектросеть" | №10/2015-02 от 23.01.2015 | 10/15Д от 27.01.2015 | 3540000
41 | выполнение работ по реконструкции КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4кВ ТП-4574 до дома №13 по ул. Светлогорская и прокладке КЛ-0,4 кВ от дома №13 по ул. Светлогорская до дома №4В по ул. Бекетова г. Н. Новгород | 3 330 000,00 | ОЗП | 2014-12-30 | ООО "Волгоэлектросеть" | --- | ООО "Волгоэлектросеть" | №11/2015-02 от 23.01.2015 | 11/15Д от 27.01.2015 | 3 330 000,00
42 | выполнение работ по реконструкции КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4кВ ТП-4039 до ВРУ дома №110А по пр.Гагарина г. Н. Новгород | 2700000 | ОЗП | 2014-12-30 | ООО "Волгоэлектросеть" | --- | ООО "Волгоэлектросеть" | №12/2015-02 от 23.01.2015 | 12/15Д от 27.01.2015 | 2699999.96
50 | выполнение работ по реконструкции ВЛ-10 кВ ф. 1002 отпайка к КТП-426 (г. Сергач) с заменой существующего неизолированного провода на СИП и с заменой деревянных опор на железобетонные | 945000 | ОЗП | 2014-12-30 | ООО "Волгоэлектросеть" | --- | ООО "Волгоэлектросеть" | №13/2015-02 от 23.01.2015 | 13/15Д от 27.01.2015 | 944970.35
36 | выполнение работ по реконструкции РУ 10кВ ТП-710 и строительство кабельной линии 10кВ от РУ 10кВ ТП-710 до РУ 10кВ ТП-448 г. Н. Новгород | 4130000 | ОЗП | 2014-12-30 | ООО "Волгоэлектросеть" | --- | ООО "Волгоэлектросеть" | №14/2015-02 от 23.01.2015 | 14/15Д от 27.01.2015 | 4130000
46 | выполнение работ по созданию АИИС КУЭ «Прием в сеть» в ТП6-10/0,4 кВ ООО «Специнвестпроект» | 3 190 000,00 | ОЗП | 2014-12-30 | 1. ООО "Волгоэлектросеть" | ООО "ЭнергоСнабСтройСервис" | ООО "Волгоэлектросеть" | №15/2015-02 от 23.01.2015 | 15/15Д от 27.01.2015 | 3190000
2. ООО "ЭнергоСнабСтройСервис"
1.2.1 | выполнение работ по монтажу противоаварийной автоматики ПС 110 кВ Старт с организацией каналов связи к ПС 220 кВ Нагорная, РДУ | 9200000 | ОЗП | 2014-12-30 | ООО "Волгоэлектросеть" | --- | ООО "Волгоэлектросеть" | №16/2015-02 от 23.01.2015 | 16/15Д от 27.01.2015 | 9200000
1.3.1 | выполнение работ по внедрению системы телемеханики ПС 110 кВ Старт г. Нижний Новгород | 1180000 | ОЗП | 2014-12-30 | ООО "Волгоэлектросеть" | --- | ООО "Волгоэлектросеть" | №17/2015-02 от 23.01.2015 | 17/15Д от 27.01.2015 | 1179959.5
1.3.2 | выполнение работ по внедрению системы телемеханики ПС 110 кВ Заводская г. Нижний Новгород | 1180000 | ОЗП | 2014-12-30 | ООО "Волгоэлектросеть" | --- | ООО "Волгоэлектросеть" | №18/2015-02 от 23.01.2015 | 18/15Д от 27.01.2015 | 1179959.5
49 | выполнение работ по замене измерительных трансформаторов в ТП | 2690000 | ОЗП | 2014-12-31 | ООО "Волгоэлектросеть" | --- | ООО "Волгоэлектросеть" | №19/2015-02 от 23.01.2015 | 19/15Д от 27.01.2015 | 2689996.44
59444600.01
[9 empty] | без НДС | 50376779.6695