ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Контроль значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств

(групп энергопринимающих устройств) потребителя

Круг заявителей: сторона по договору энергоснабжения

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: безвозмездно.

Условия оказания услуги (процесса): наличие технологического присоединения к сетям ООО «НЭСК» (далее-сетевая организация) и заключенного договора энергоснабжения

Результат оказания услуги (процесса): контроль значений соотношения потребления активной и реактивной мощности

Общий срок оказания услуги (процесса): регулярно.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Контроль значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителя | Согласно п. 15. Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии сетевая организация кроме всего прочего обязана определять в порядке, определяемом Министерством энергетики Российской Федерации, значения соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей услуг. |  | - Постоянно, в соответствии с условиями договора | П.15 Постановление правительства №861 «Порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности …» , утверждённый приказом Минпромэнерго № 49 от 22.02.2007. - Договор на электроснабжение |
| 2 | Составление акта | По факту выявления сетевой организацией на основании показаний приборов учета нарушений значений соотношения потребления активной и реактивной мощности составляется акт, который направляется потребителю. | Оформленный акт может быть получен в Центральном офисе обслуживания потребителей / в приемной ООО «НЭСК» по адресу: г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.176А, либо направлен почтовым отправлением с уведомлением о получении. | В течение 2-х рабочих дней со дня выявления нарушений |  |
| 3 | Приведение в соответствие с нормативными значений соотношения потребления активной и реактивной мощности | Потребитель электрической энергии уведомляет о сроке, в течение которого он обеспечит соблюдение установленных характеристик путем самостоятельной установки устройств, обеспечивающих регулирование реактивной мощности, или о невозможности выполнить указанное требование и согласии на применение повышающего коэффициента к стоимости услуг по передаче электрической энергии. Указанный срок не может превышать 6 месяцев. В случае если по истечении 10 рабочих дней уведомление потребителем услуг не направлено, сетевая организация, а также гарантирующий поставщик (энергоснабжающая, энергосбытовая организации) по договору энергоснабжения применяют повышающий коэффициент к тарифу на услуги по передаче электрической энергии (в том числе в составе конечного тарифа (цены) на электрическую энергию). Повышающий коэффициент применяется до установки соответствующих устройств потребителем услуг, допустившим нарушение значений соотношения потребления активной и реактивной мощности. |  | В течение 10 рабочих дней с даты получения акта |  |