ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Проведение контрольных, внеочередных и иных замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения на объектах потребителя и объектах электросетевого хозяйства сетевой организации

Круг заявителей: диспетчерский центр системного оператора

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: безвозмездно

Условия оказания услуги (процесса):наличие задания диспетчерского центра.

Результат оказания услуги (процесса): предоставление информации о результатах замеров диспетчерскому центру.

Общий срок оказания услуги (процесса): регулярно.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения | ООО «НЭСК» (далее-сетевая организация) проводит на объектах электроэнергетики замеры потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения, а именно: контрольные замеры; внеочередные замеры нагрузок по присоединениям и энергопринимающим устройствам, подключенным под действие противоаварийной автоматики и (или) включенным в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности); иные замеры. Также организуются проведение собственниками или иными законными владельцами объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств указанных замеров на технологически присоединенных к электрическим сетям сетевой организации объектах электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций и энергопринимающих устройствах потребителей, если договором не предусмотрено, что указанные действия осуществляет сетевая организация. | Замеры проводятся техническими службами сетевой организации | Контрольные замеры - 2 раза в год в третью среду июня и третью среду декабря; внеочередные замеры нагрузок по присоединениям и энергопринимающим устройствам, подключенным под действие противоаварийной автоматики и (или) включенным в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) - не чаще чем 1 раз в месяц; иные замеры - не чаще чем 1 раз в квартал. | П.135 Постановления правительства №442 |
| 2 | Предоставление результатов замеров | Результаты проведенных контрольных и внеочередных замеров, результаты организованных сетевой организацией замеров на объектах смежных сетевых организаций и потребителей представляются в диспетчерские центры системного оператора в установленном им формате. | Результаты представляются почтовым отправлением с уведомлением либо с использованием сети «Интернет» | В течение 10 рабочих дней со дня проведения соответствующего замера | п. 135 Постановления правительства №442 |