ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Составление актов согласования технологической и (или) аварийной брони

Круг заявителей: Потребители, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которых может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей, экологической безопасности, безопасности государства и (или) необратимому нарушению непрерывных технологических процессов, в том числе потребитель электрической энергии, частичное или полное ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которого может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, относящийся к категориям, определенным в приложении к Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: безвозмездно.

Условия оказания услуги (процесса): наличие технологического присоединения к сетям ООО «НЭСК», наличие проекта акта согласования технологической и (иди) аварийной брони.

Результат оказания услуги (процесса): согласование акта технологической и (или) аварийной брони

Общий срок оказания услуги (процесса): не более 10 дней.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление потребителем проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони | составляет и направляет проект акта технологической и (или) аварийной брони, в том числе через гарантирующего поставщика (энергосбытовую организацию), с которым им заключен договор энергоснабжения, на рассмотрение сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены (непосредственно или опосредованно) энергопринимающие устройства такого потребителя. | Проект Акта может быть направлен письмом с описью вложения, представлен лично или через уполномоченного представителя в Центральный офис обслуживания потребителей / в приемную ООО «НЭСК» по адресу: г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.176А | При обращении | п. 31 (4) «Правил недискриминационного доступа по передаче электрической энергии и оказания этих услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 2. | Рассмотрение полученного проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони | Сетевая организация рассматривает проект акта, подписывает и направляет 1 экземпляр потребителю. При необходимости проведения осмотра (обследования) энергопринимающих устройств, в отношении которых заключен договор, указанный срок может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней. При рассмотрении проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони сетевая организация вправе осуществить проверку представленных сведений с целью определения величины наименьшей потребляемой мощности и продолжительности времени, необходимых потребителю электрической энергии для безопасного завершения технологического процесса, цикла производства, а также минимального расхода электрической энергии (наименьшей мощности), обеспечивающего безопасное для жизни и здоровья людей и окружающей среды состояние энергопринимающего устройства с полностью остановленным технологическим процессом. При необходимости сетевая организация вправе осуществить осмотр (обследование) энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, объектов электроэнергетики на соответствие требованиям, предусмотренным правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии и использования противоаварийной автоматики, утверждаемыми Министерством энергетики РФ. В случае несогласия сетевой организации с представленным заявителем проектом акта согласования технологической и (или) аварийной брони такой проект акта подписывается сетевой организацией с замечаниями, которые прилагаются к каждому экземпляру акта. В случае если акт согласования технологической и (или) аварийной брони подписан сетевой организацией с замечаниями к величине технологической и (или) аварийной брони, то в качестве согласованной величины технологической и (или) аварийной брони принимается величина, указанная в замечаниях сетевой организации. | В офисе сетевой организации, подписанный акт направляется письмом с описью вложения, передается лично или через уполномоченного представителя в Центральном офисе обслуживания потребителей / в приемной ООО «НЭСК» по адресу: г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.176А | В течение 10 рабочих дней со дня получения проекта указанного акта | п. 31 (4) «Правил недискриминационного доступа по передаче электрической энергии и оказания этих услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. |
| 3. | Передача акта потребителю | Выдача потребителю акта или замечаний по нему | Направляется письмом с описью вложения, передается лично или через уполномоченного представителя в Центральном офисе обслуживания потребителей / в приемной ООО «НЭСК» по адресу: г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.176А | В течение 1 рабочего дня со дня подписания акта |  |