ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное (частичное) ограничение режима потребления электрической энергии в порядке, установленном Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 23, ст. 3008; 2013, N 1, ст. 68; N 1, ст. 45; N 5, ст. 407; N 31, ст. 4226; N 32, ст. 4309), и Правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики, утвержденными приказом Минэнерго России от 6 июня 2013 г. N 290

Круг заявителей: Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, владеющие на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами, присоединенными к электрической сети ООО «НЭСК».

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: ООО «НЭСК» в соответствии с п.24 Правил полного и (или) (частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05. 2012 № 442 (далее-Правила) вправе потребовать с потребителя, в отношении которого было введено ограничение режима потребления в связи с наступлением обстоятельств, указанных в абзацах третьем, пятом и шестом подпункта "б", подпунктах "в" и "к" пункта 2 Правил, компенсации расходов, понесенных сетевой организацией в связи с введением такого ограничения режима потребления и последующим его восстановлением. При этом под указанными расходами понимаются в том числе расходы на оплату действий субисполнителя по введению ограничения режима потребления и последующему его восстановлению.

Условия оказания услуги (процесса): наличие технологического присоединения к сетям ООО «НЭСК» (далее-сетевая организация) и в связи с наступлением обстоятельств, указанных в подпункте "а", абзацах втором, четвертом и пятом подпункта "б", в подпунктах "е", "ж" и "к" пункта 2 Правил - по инициативе гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации, производителя электрической энергии (мощности) на розничном рынке), в связи с наступлением обстоятельств, указанных в абзацах третьем, пятом и шестом подпункта "б", подпунктах "е" и "к" пункта 2 Правил- по инициативе сетевой организации, в связи с наступлением обстоятельства, указанного в подпункте "в" пункта 2 Правил, - на основании предписания органа государственного энергетического надзора о необходимости введения ограничения режима потребления, в связи с наступлением обстоятельства, указанного в подпункте "и" пункта 2 Правил, - по заявлению потребителя, у которого отсутствует техническая возможность введения ограничения режима потребления самостоятельно

Результат оказания услуги (процесса): Введение полного и (или) частичного режима потребления электрической энергии.

Общий срок оказания услуги (процесса): До момента восстановления режима.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка графиков аварийного ограничения | Определение объемов, места и времени действия ограничения | Разрабатываются и утверждаются в письменном виде в офисе ООО «НЭСК» (далее-Сетевая организация) по адресу: г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.176А | Не позднее чем за 10 дней до начала очередного периода (период с 1 октября текущего года по 30 сентября следующего года) | Правила полного и (или) (частичного ограничения режима Потребления электричесёкой энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05. 2012 № 442 |
| 2. | Доведение графиков до сведения потребителей | Графики доводятся до потребителей по средствам использования сети «Интернет», представляются по запросу в письменном виде | Графики по запросу могут быть направлены письмом с описью вложения, представлены в Центральном офисе обслуживания потребителей / в приемной ООО «НЭСК» (далее-Сетевая организация) по адресу: г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.176А | В течение 10 рабочих дней после утверждения графиков. |  |
| 3. | Поступление уведомления на ограничение режима потребления электрической энергии | Инициатор введения ограничения направляет уведомление о необходимости введения ограничения режима потребления, или о планируемом введении ограничения режима потребления | Письменная за подписью ответственного лица сбытовой организации | Не менее 10 дней до заявляемой даты введения ограничения режима потребления |  |
| 4. | Введение ограничения по обстоятельствам, не связанным с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства либо в целях проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства, либо в целях предотвращения или ликвидации аварийных ситуаций | Уведомление потребителя о необходимости ограничить потребление электрической энергии (мощности). Потребитель самостоятельно выполняет технические (технологические) мероприятия, обеспечивающие снижение потребления в объемах и в периоды суток, которые указаны в уведомлении. Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) (далее - графики аварийного ограничения), а также посредством действия аппаратуры противоаварийной автоматики. | Письменно, уведомлением заранее перед ограничением |  |  |
| 5. | Введение ограничения по графикам временного отключения (потребители За исключением потребителей с аварийной броней). | Отключение фидеров потребителей согласно графика временного отключения. | Без уведомления предварительно | незамедлительное уведомление после проведения отключения |  |
| 6. | Введение аварийного ограничения (отключения) Производство работ по ограничению режима потребления | Ограничение (отключение) потребителей в случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных электроэнергетических режимов | Без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер |  | п. 34 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05. 2012 N 442 |
| 7 | Оформление акта о введении ограничения режима потребления | При введении ограничения режима потребления исполнителем (субисполнителем) составляется акт о введении ограничения режима потребления. Акт о введении ограничения режима потребления составляется в 3 экземплярах и подписывается присутствующими исполнителями | Письменно. | В течение 1 рабочего дня со дня подписания акта | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) |