ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Временное технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации

Круг заявителей: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: В соответствии с пунктом 19 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11.09.2012 N 209-э/1 (далее - Методические указания), заявитель, подающий заявку в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью:

- до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), оплачивает работы в соответствии с пунктом 18 Методических указаний (550 руб.);

- до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в том числе и Заявитель, подающий заявку на технологическое присоединение до 15 кВт, не удовлетворяющий требованиям, установленным п. 18 Методических указаний, оплачивает работы, указанные в пункте 16 Методических указаний в соответствии с Главой III Методических указаний, с учетом расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, определяемых в соответствии с Главой V согласно приложению N 1 к Методическим указаниям.

(в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам для ООО «НЭСК»)

Условия оказания услуги (процесса): наличие заявления потребителя и технической возможности для осуществления временного технологического присоединения.

Результат оказания услуги (процесса): подача электрической энергии на энергопринимающее устройство потребителя по временной схеме.

Общий срок оказания услуги (процесса): не более 15 дней.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условие этапа |  | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение | Подача заявки на технологическое присоединение с приложением необходимых документов в соответствии с п.13- Правил), |  | Заявка может быть направлена письмом с описью вложения, представлена лично в Центральный офис обслуживания потребителей ООО «НЭСК» / или в приемную по адресу: г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.176А, или через уполномоченного представителя, а, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно вправе направлять заявку и прилагаемые документы посредством официального сайта в сети "Интернет" | При отсутствии замечаний общий срок подготовки документов 15 дней, в случае отсутствия необходимых сведений Сетевая организация уведомляет об этом заявителя в течение 6 рабочих дней | П.13 «Правил» |
| 2 | Разработка технических условий | ТУ разрабатываются специалистами технической службой Сетевой организации и являются неотъемлемой частью договора технологического присоединения (далее- ТП), в них указывается точка присоединения, распределения обязанностей между сторонами по исполнению ТУ, требования к приборам учета, к усилению существующей сети и т.д. |  | В офисе Сетевой организации | Не более 10 дней с момента подачи заявки, вручаются вместе с договором ТП или с даты получения недостающих сведений | П. 15 «Правил» |
| 3 | Подготовка договора ТП | Проект договора ТП должен содержать срок осуществления мероприятий, размер платы за технолог. присоединение и .т.д. |  | В офисе Сетевой организации | Не более 10 дней с момента подачи заявки или с даты получения недостающих сведений | П. 15 «Правил» |
| 4 | Направление заявителю заполненного и подписанного в 2 – х экземплярах проекта договора | В адрес заявителей направляются заполненный и подписанный в 2 экземплярах проект договора -на технологическое присоединение с техническими условиями - ТУ |  | В ручается лично заявителю или его законному представителю в Центральном офисе обслуживания потребителей ООО «НЭСК» / или в приемной по адресу: г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.176А либо направляется почтой заказным письмом с уведомлением | Не более 10 дней с момента подачи заявки или с даты получения недостающих сведений. |  |
| 5 | Разрешение споров | В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора ТП Заявитель вправе направить мотивированный отказ от его подписания или протокол разногласий к договору ТП В случае направления заявителем в течение 30 дней после получения от сетевой организации проекта договора мотивированного отказа от подписания проекта договора с требованием о приведении его в соответствие с Правилами, сетевая организация представляет заявителю новую редакцию проекта договора для подписания, а также технические условия как неотъемлемое приложение к договору. |  | В ручается лично заявителю или его законному представителю в Центральном офисе обслуживания потребителей ООО «НЭСК» / или в приемной по адресу: г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.176А либо направляется почтой заказным письмом с уведомлением | Ответ сетевой организации в течение 5 рабочих дней с даты получения такого требования | п.15 «Правил» |
| 6 | Подписание договора ТП | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора. Направляет 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. |  | В Центральном офисе обслуживания потребителей ООО «НЭСК» / или в приемной по адресу: г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.176А либо подписанный экземпляр направляется почтой заказным письмом с уведомлением | Не более 10 дней с даты получения подписанного Сетевой организацией договора ТП | П. 15 Правил |
| Договор на оказание услуг по передаче электрической энергии считается заключенным с сетевой организацией с даты поступления подписанного заявителем экземпляра такого договора в сетевую организацию, но не ранее даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям указанных энергопринимающих устройств. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Оплата услуг за технологическое присоединение к сетям Сетевой организации |  | Сетевая организация выдает платежные документы заявителям: квитанции, счета на оплату услуг за тех. присоединение | В ручается лично заявителю или его законному представителю в Центральном офисе обслуживания потребителей ООО «НЭСК» / или в приемной по адресу: г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.176А либо направляется почтой заказным письмом с уведомлением | Производится в соответствии с условиями договора | П.16(1)-16(4), 17 Правил и в соответствии с Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11.09.2012 N 209-э/1 |
| 8 | Выполнение заявителем мероприятий по технологическому присоединению, указанных в ТУ |  | Вид работ, выполняемых Заявителем определяется в соответствии с выданными ТУ. Заявитель самостоятельно обеспечивается проведение мероприятий по возведению новых объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств. При этом сетевая организация обязана обеспечить техническую подготовку соответствующих объектов электросетевого хозяйства для временного технологического присоединения. | По месту расположения электроустановок заявителя | В соответствии с условиями договора в зависимости от категории Заявителя и технических условий – не более 15 рабочих дней | П 16 Правил |
| 9 | Выполнение Сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению |  | Вид работ, выполняемых сетевой организацией определяется в соответствии с выданными ТУ. Работы выполняются самостоятельно, либо с привлечением подрядных организаций. | По месту расположения электроустановок заявителя и сетевой организации | В соответствии с условиями договора в зависимости от категории Заявителя и технических условий, но не более 15 раб дней | П 16 Правил |
| 10 | Направление уведомления о выполнении технических условий в адрес Сетевой организации |  | Заявитель направляет уведомление, к которому прилагаются документы в соответствии с п. 85 Правил. | Представляет лично заявителем или его законным представителем в Центральный офис обслуживания потребителей ООО «НЭСК» / или в приемную по адресу: г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.176А либо направляется почтой заказным письмом с уведомлением | По факту выполнения работ | П. 85 Правил |
| 11 | Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям ТУ и осуществление осмотра электроустановок |  | Мероприятия по проверке выполнения технических условий заявителями с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВт включительно (по одному источнику электроснабжения), а также заявителями, для которых в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной, проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра электроустановок заявителей. | По месту расположения электроустановок | Не более 10 дней со дня получения от заявителя копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий. | П.83 Правил |
| 12 | Составление в 2 – х экземплярах акта осмотра (обследования) электроустановки |  | При выявлении замечаний повторный осмотр электроустановки заявителя осуществляется не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению. | В офисе сетевой организации | Непосредственно в день осмотра либо в течение 3 дней | П. 88 Правил |
| 13 | Подписание акта о выполнении технических условий |  | По результатам мероприятий по проверке выполнения заявителем технических условий составляется и направляется для подписания заявителю подписанный со стороны сетевой организации в 2- х экземплярах акт о выполнении технических условий Акт о выполнении технических условий оформляется после устранения выявленных в ходе осмотра электроустановок нарушений. При невыполнении требований технических условий сетевая организация уведомляет в письменной форме об этом заявителя. После устранения замечаний (при их наличии) заявитель возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий. | Подписанный акт вручается заявителю лично или его законному представителю в Центральном офисе обслуживания потребителей ООО «НЭСК» / или в приемной по адресу: г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.176А либо направляется почтой заказным письмом с уведомлением, подписанный заявителем акт может быть передан также в Центральный офис или в приемную | В течение 3 дней Акт о выполнении ТУ льготными категориями заявителей подписывается непосредственно в день проведения осмотра В течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта | П. 88 Правил |

«Правила» - «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденные Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г.